附件一

| 序号 | 设备名称 | 主要配置要求 | 数量 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腰椎穿刺模型 | 仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状。可行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞。 | 2 | 9000 |
| 2 | 胸腔穿刺训练模型 | 仿真标准化病人反向坐于靠背椅上，双臂平置，形象逼真。[双侧]肩胛下角线、腋中线、腋后线，均可实施胸腔穿刺，充分发挥仿真病人的使用价值。叩诊双侧背部，可获实音处确定穿刺部位。 | 2 | 9000 |
| 3 | 腹腔穿刺训练模型 | 模拟成年人半身躯干， 解剖结构明显，便于穿刺定位；穿刺有明显落空感，可抽出相应操作部位积液；可完成、腹腔穿刺术、膀胱穿刺术。 | 2 | 8000 |
| 4 | 骨髓穿刺训练模型 | 仿真标准化病人取平卧位，可行髂前上棘穿刺术训练、胸骨柄穿刺术训练，刺透模拟骨髓腔有明显落空感，并可抽取骨髓。 | 2 | 7500 |
| 5 | 全身神经系统浮雕模型 | 显示中枢神经脑和脊髓、周围神经脊神经等结构，包括从中枢发出到身体各部的脊神经(臂从桡神经、尺神经、正中神经、腰丛股神经、骶丛坐骨神经)等结构，大脑可解剖开并取下。 | 2 | 850 |
| 6 | 多功能透明洗胃模型 | 模型为成年男性上半身，可实现洗胃时的多种体位：仰卧位、左侧卧位、坐位。胸腹部为透明外壳，便于观察内部解剖结构以及操作全过程。可行洗胃术（经口（鼻）洗胃器洗胃法、电动吸引洗胃法、胃管洗胃法、洗胃机洗胃法）、胃肠减压术、胃液采集术、鼻饲术、氧气吸入、口腔护理、经口经鼻吸痰术操作。 | 1 | 6340 |
| 7 | 胸腔闭式引流模型 | 电子标准化病人取斜坡卧位，解剖结构准确。电子标准化病人有自主呼吸、胸部和腹部可见呼吸动力。（双侧）锁骨中线第2前肋前、（双侧）腋前第5肋间线或液中线第7肋间，可分别实施引流管置入，并可见水封瓶内液面随呼吸上下波动（液脓胸引流）及气泡不断涌出（气胸引流）。 | 1 | 8000 |
| 8 | 儿童心肺复苏模拟人 | 逼真模拟全身儿童模型，具有精确的解剖标志。按额/托颚和托下颌正常体位时气道自然关闭、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气管。使用面罩通气和口对口通气时，可以提供适当的胸部起伏。一次性气道，可快速和容易替换。模型同时符合2020年美国AHA和欧洲ERC操作标准。对按压深度、按压速度、不完全回弹及按压连贯度提供精确反馈，可连接手机，PAD等移动端设备，软件免费使用。模型标配无线触控式平板电脑反馈系统。传感器记录所有相关的心肺复苏术参数, 软件能够提供实时反馈、存储数据、计算整体表现, 并协助进行深入评估。 | 1 | 47500 |
| 9 | 动脉穿刺模型 | 仿真成人手臂，手上臂和前臂的动脉血管分布。采用全自动动脉搏动模拟器，自动模拟肱动脉和桡脉搏动。可进行肱动脉和桡动脉穿刺采血练习和动脉注射训练及考核，正确穿刺有明显的回血产生。 | 2 | 5900 |
| 10 | 深静脉穿刺模型 | 模型具有颈内动脉、颈总动脉、锁骨下静脉及股静脉、股动脉的主要静脉和动脉血管分布。可进行颈内静脉、锁骨下静脉、股静脉的注射、抽血等穿刺训练。可模拟颈动脉、股动脉的搏动，确定静脉位置。颈部、股部静脉内可装红色药水模拟血液。 | 2 | 8000 |
| 11 | 超声引导下中心静脉置管模型 | 该模型根据真实人体数据进行设计，内置颈内静脉、颈总动脉、气管、胸骨柄、右侧锁骨等解剖结构，满足基于体表标志和超声引导下中心静脉穿刺术操作训练。结构上分左右颈内静脉和左右股内静脉，头部可以左右转动模拟真实人体转头方便穿刺，可超声下引导穿刺和置管。仿真标准化病人取平卧位，外观形象逼真。自体循环驱动后驱动颈动脉搏动、股动脉搏动，并可模拟人体血液循环。可行颈内静脉穿刺训练、锁骨下静脉穿刺训练、颈外静脉穿刺训练、股静脉穿刺训练，穿刺有落空感，可抽出模拟静脉血。颈内静脉穿刺训练穿刺做左右双侧，头部可以转动。皮肤、穿刺模块和模拟血管可更换，供应耗材。 | 1 | 110000 |
| 12 | 男性导尿模型 | 仿真的皮肤和尿道，润滑过的导尿管可以通过尿道口插入尿道，进入膀胱。当导尿管进入膀胱时，人造尿液就会从导尿管口流出。导尿管通过粘膜皱壁、尿道球部及尿道内括约肌时，会体验到如同真人般的狭窄感，可以通过改变体位和阴茎的位置，使导管顺利插入。 | 2 | 2500 |
| 13 | 女性导尿模型 | 仿真的皮肤和尿道，润滑过的导尿管可以通过尿道口插入尿道，进入膀胱。当导尿管进入膀胱时，人造尿液就会从导尿管口流出。 | 2 | 2500 |
| 14 | 移动交互式气道管理模型（含无线平板） | 模型为成人上半身，解剖标志明显，仰卧位，可行仰头举颏、可后仰练习清除呼吸道异物。模拟人具备无线蓝牙连接功能可与平板连接。主要功能：开展气道管理与呼吸维持技术，进行鼻咽通气管、口咽通气管、喉罩、气管插管等操作。气道可用的医疗器械有：气管导管、面罩、喉罩、联合导管、口咽通气管、鼻咽通气管。可模拟困难气道，设置气道痉挛程度，软件可设置：无、轻度、中度、重度。系统可检测模拟人仰头角度、气管插管插入位置等，并同步显示。系统可用于训练及考核气管插管操作流程和气管插管操作技能，可导出训练结果与考核成绩。 | 1 | 31000 |
| 15 | 静脉注射手臂模型（左右手） | 模型为成人手臂，血管丰富，包含头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉等血管及手背静脉网。皮肤和血管可单独更换。可进行静脉注射、输液、采血、输血等多项操作 。正确穿刺进入血管时有落空感，有回血产生。 | 2 | 3000 |
| 16 | 交互智能平板 | 屏幕尺寸≥75英寸，分辨率≥3840×2160，表面采用耐磨、防眩光、防划伤、高安全系数钢化玻璃。整机具备2.1声道音箱，支持单独听功能。产品需支持手指轻触式多点互动体验，需支持主流多种操作系统。设备需支持NFC碰碰传功能：支持带有NFC功能的移动设备能快速将其屏幕传至大屏，实现无线教学。需支持无信号接收状态时能够自动熄屏，自动熄屏的时间间隔可选，支持定时开关机。需支持环境感光功能，能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果；需支持开启护眼模式。内置安卓系统。整机内置高清摄像头，可实现场景音视录制。支持无PC状态下，支持无线投屏功能，支持APP投屏、USB发射器投屏、热点共享投屏三种模式，支持手机、平板电脑、笔记本电脑多个终端无线投屏。需支持网络共享功能，内置无线网络模块，支持无线网络连接。无需借助PC，设备需支持一键进行硬件自检，至少包括对系统内存、存储、设备温度、光感系统、内置电脑、网络、摄像头、麦克风等进行状态提示及故障提示，支持一键优化。支持安装第三方APP软件并可以正常使用APP软件，提供小黑板、截图、录屏、撤销、还原、放大镜、计时器、形状、思维导图、幕布、分屏、漫游等通用工具。支持橡皮功能，可擦除书写的笔迹，可设置擦除的面积，可一键清空画布中的笔迹和形状。支持对象选择功能，选中的对象可进行形状、角度的调整，可进行置顶、克隆、删除等操作；支持书写功能，可设置硬笔、荧光笔、图章笔、纹理笔，可改变笔迹的粗细和颜色，支持最多十指同时书写。 | 5 | 10000 |
| 17 | AED | 设备适用人群：适用于成人和儿童。采用双相波技术，主机带有显示屏。具有 ECG 波形记录。具有急救事件实时反馈功能，AED一旦开机用于抢救病人时即刻反馈。 | 2 | 17500 |
| 18 | 电除颤仪 | 产品具有手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）等功能，可选配体外起搏功能，无创血压监测功能。手动除颤可分为同步和非同步两种方式，在除颤手柄上能直接完成能量调节、充电、放电操作，采用双向波技术。 | 2 | 42000 |
| 19 | 超声引导下血管穿刺术训练模型（带循环装置） | 模型具有曲面外观，内部模拟多条血管走行，具有肤色和透明型号选择。材质具有人体组织的声学特性，提供临床超声引导下血管穿刺术技能培训工具。具有自体循环装置，可自动模拟血管搏动及血液循环。穿刺成功有落空感，并有模拟血液流出。 | 1 | 4500 |
| 20 | 超声引导下血管穿刺术系列模型 | 模型具有曲面外观，内部模拟多条血管走行；具有肤色和透明型号选择；材质具有人体组织的声学特性，提供临床超声引导下肿物穿刺和血管穿刺术技能培训工具。 | 1 | 3000 |
| 21 | 穿戴式除颤仪训练器 | 具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED)功能。可与任何厂家的模型配套使用。也可以真人穿戴使用。支持配套急救场景，具有与真实除颤仪一致的精致外形，操作流程与真实电除颤仪操作无异，确保训练全面且贴近实战。 | 2 | 12500 |
| 22 | 三腔二囊管训练模型 | 模型为成年人，解剖标志明显。三腔两囊管压迫术：可真实模拟胃底静脉出血，进行有效抢救后，可成功止血。 | 1 | 9500 |
| 23 | 纤维支气管镜及训练模型 | 包含：高级支气管训练模型一套、电子支气管内窥镜系统一套。支气管培训模型适用于所有插管技术的教学工作，真实的气道解剖结构，满足气道管理培训需求。精确仿真的经口经鼻结构构造，口、鼻、舌头、鼻腔、悬雍垂、会厌、声门和主支气管以及完全真实形状的肺段。头部、颈椎和颌部的移动符合临床真实情况。具有至少4级支气管分支，可配合同品牌纤支镜练习纤支镜操作，通过纤支镜可以看到隆突、支气管以及左右支气管分支。可执行气管技术至少包括：气管内插管、经鼻气管插管、诊断性支气管镜检查、纤维镜检查、单肺分离术、膨肺吸痰技术、复合管插入、声门上型操作、直接喉镜检查。 | 1 | 105000 |
| 24 | 全自动多功能综合穿刺训练电脑模拟人 | 产品用于完成诊断学教学大纲和执业医师技能考核大纲规定的重点掌握内容共20项功能29个穿刺部位: 胸腔穿刺术（双侧四部位）、 腹腔穿刺术、腰椎穿刺术、心包穿刺术、骨髓穿刺术、气胸穿刺术（双侧）、肝脓肿穿刺抽脓术、心内注射术、膀胱穿刺术、叩诊技能训练、颈外静脉穿刺术、颈内静脉穿刺术、锁骨下静脉穿刺术、淋巴结穿刺术、乳房脓肿穿刺术、双侧股动脉穿刺术、双侧股静脉穿刺术、双侧肾脏穿刺术、双侧气胸穿刺术 术前无菌术训练等内容。采用高科技方法有自动密封功能，穿刺后拔针针孔可自动密封。大半身女性仿真人体模型。 | 1 | 22000 |
| 25 | 心包穿刺与心内注射模型 | 可行心包腔穿刺训练、穿刺部位常用剑突与左肋弓缘夹角处，心尖部穿刺点在左第六肋间隙，心浊音界内侧2cm处，穿刺针进入心包腔有较明显的落空感，可抽出液体；心内注射部位在左侧四肋间距胸骨左缘2cm处。 | 1 | 6000 |
| 26 | 气胸处理模型 | 模型为男性半身结构，具有解剖学特征，锁骨、肋骨、胸骨、乳头等体表标志明显，结构真实。提供双侧骨中线第二肋骨间隙或腋中线第五肋间隙，可进行胸穿减压训练，以排出气体。局部皮肤和气囊可以更换。 | 1 | 4200 |
| 27 | 腹腔镜训练箱 | 要求设备通过图像转换器将训练箱内部的图像采集，传输到液晶显示器上，训练箱上设有相对独立的操作空间，手术器械通过多个模拟 Trocar 插入训练箱内部进行相关模块操作训练，专门用来训练医师的腹腔镜基本技能的医学教学系统。 | 2 | 31000 |
| 28 | 全功能护理人 | 模拟人可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑，左右上臂、小腿可灵活旋转；四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动；可进行如下操作：胸外按压；眼耳清洗滴药；口腔护理、假牙护理；口鼻气管插管；吸痰法；氧气吸入法；口鼻饲食法；洗胃法；手臂静脉穿刺、注射、输液（血）；三角肌皮下注射；股外侧肌注射；灌肠法；女性导尿术；男性导尿术；女性膀胱冲洗；男性膀胱冲洗；造瘘引流术；臀部肌肉注射；整体护理； | 2 | 6000 |
| 29 | 多功能颈托 | 多功能颈托将颈托的四个尺寸合为一体，方便调整正确的尺寸。能够配合气道开口便于颈动脉监测和气管插管。 | 2 | 180 |
| 30 | 头部固定器 | 可与各种木制、铝制、塑料和玻璃钢材质配合使用。在头两侧有大的耳洞用来观察出血或引流。全部部件包括基板和两条可以反复使用的头部固定带。可以配合多种颈托使用，也可以作为头部固定设备独立使用。 | 2 | 750 |
| 31 | 外科缝合手臂训练模型 | 可进行切开、缝合、拆线、包扎等外科基本技能的练习。并有几处已切开伤口，暴露红色模拟肌肉组织。除了已有几处伤口外，也可以进行多部位的切开缝合练习。 | 4 | 1700 |
| 32 | 外科缝合腿训练模型 | 可进行切开、缝合、拆线、包扎等外科基本技能的练习。有几处已切开伤口，暴露模拟红色肌肉组织。除了已有几处伤口外，也可以进行多部位的切开缝合练习。 | 4 | 1900 |
| 33 | 开腹、关腹训练模型 | 可逼真模拟外科腹腔打开和缝合的基本操作，可进行腹壁包括皮肤、皮下组织、肌肉、筋膜和腹膜的切开以及逐层缝合。模拟腹壁可以更换。 | 4 | 650 |
| 34 | 医用仿真训练皮肤 | 正常皮肤，不设病灶，内部包含皮肤层、脂肪层、肌肉层三层解剖结构。可自定义外科切割、皮下注射、缝合和打结、涂换药等技能操作练习。 | 10 | 240 |
| 35 | 医用仿真训练皮肤（脂肪瘤） | 医用仿真训练皮肤内部包含有皮肤层、脂肪层、肌肉层三层解剖结构以及脂肪瘤病灶。可实现皮肤切开→脂肪瘤摘除→皮肤缝合的整套脂肪瘤切除术训练。 | 10 | 240 |
| 36 | 医用仿真训练皮肤（脓肿） | 医用仿真训练皮肤(脓肿款）内部包含有皮肤层、脂肪层、肌肉层三层解剖结构以及脓肿病灶。可实现皮肤切开→脓肿引流→皮肤缝合的整套脓肿引流手术训练。 | 10 | 240 |
| 37 | 医用仿真训练皮肤（双脓肿） | 医用仿真训练皮肤(双脓肿款）内部包含有皮肤层、脂肪层、肌肉层三层解剖结构以及脓肿病灶。可实现皮肤切开→脓肿引流→皮肤缝合的整套脓肿引流手术训练。 | 10 | 500 |
| 38 | 医用仿真训练皮肤 （多伤口缝合练习模块） | 医用仿真训练皮肤（多伤口缝合练习模块）用于外科、口腔、美容等缝合练习。支持不同缝合类型、多种打结方式以及拆线、换药等其他外科技能操作。 | 10 | 240 |
| 39 | 医用仿真训练皮肤（黑痣） | 医用仿真训练皮肤(黑痣）内部包含有皮肤层、脂肪层、肌肉层三层解剖结构以及黑痣病灶。可实现皮肤切开→黑痣摘除→皮肤缝合的整套黑痣切除手术训练。 | 10 | 240 |
| 40 | 医用仿真训练皮肤（纤维瘤） | 医用仿真训练皮肤(纤维瘤款）内部包含有皮肤层、脂肪层、肌肉层三层解刨结构以及纤维瘤病灶。可实现皮肤切开→纤维瘤摘除→皮肤缝合的整套纤维瘤摘除术式操作。 | 10 | 240 |
| 41 | 医用仿真训练皮肤 （3D缝合练习模块） | 医用仿真训练皮肤（3D伤口缝合练习模块）用于外科、口腔、美容等缝合打结练习。支持多种不同缝合类型、多种打结方式以及拆线、换药等其他外科技能操作。 | 10 | 240 |
| 42 | 肠管吻合模块 | 直径20mm。模拟有浆膜层和黏膜层的肠管，适合演练各种肠吻合技术。 | 10 | 240 |
| 43 | 肠管吻合模块 | 直径30mm。模拟有浆膜层和黏膜层的肠管，适合演练各种肠吻合技术。 | 10 | 240 |
| 44 | 控制出血手臂模型 | 包含2个创伤模块：手臂断肢、外伤手臂。设有全自动动脉搏动模拟器自动产生动脉搏动。可以灌入模拟血液，并模拟一定的动脉压力。可进行出血后的止血、包扎操作和断肢的止血和包扎; | 1 | 7000 |
| 45 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统 | 适用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、 泌尿、血管、儿科、神经、急重诊等应用。主机内置探头接口≥3个，大小一致。 | 1 | 320000 |
| 46 | 综合智能模拟人 | 模拟人支持各种类型的ALS培训，可以培训的技能包括高质量CPR、AED自动电除颤、手动除颤、气道管理、静脉输液、肱骨穿刺、机械通气、体征监测、搬运固定等；模拟人为全身设计，面部五官轮廓清晰，可拨开眼睑检查瞳孔，进行体征评估；具备正确的仿真气道结构，颈部关节灵活，可以采用多种方式开放气道。手臂包含静脉通路，具有可单独替换的注射部位，可以训练输液、注射、采血、留置针注射等。具有颈动脉搏动，并且与心率同步。模拟人可用于培训搬运固定技能；模拟人可执行CPR操作，配备的监护仪显示按压深度、按压频率、时间、通气量、按压部位。具备模拟有创血压测量和无创血压测量功能，有创血压测量能够选择监测图像，无创血压测量可以等比例或独立调节收缩压和舒张压。具备模拟血氧监测功能，血氧数值和监测图像可以调节。具备模拟除颤功能，根据心电图像和病人年龄设置除颤电量。具备模拟呼吸机操作界面，导师开启呼吸机界面考核学员对呼吸机的基本操作，可以调节呼吸频率、潮气量、通气模式等内容。 | 1 | 270000 |
| 47 | 高仿真护理人 | 模拟人按照成年亚洲青年女性1:1的比例制作。双侧肩关节、双侧肘关节、双侧腕关节、双侧髋关节、双侧膝关节、双侧踝关节能实现自然旋转，不需螺丝固定或额外支撑，可摆放各种护理体位；双手十指关节可弯曲，自行固定。可开展实训功能项目：1）超声引导下手背和前臂内侧静脉静脉穿刺，超声引导下成像真实；2) 鼻饲、洗胃操作；3）气管切开护理；4）双侧、单侧氧气操作；5）导尿、膀胱冲洗、会阴护理；6）颈内静脉穿刺置管护理；7）口腔护理；8）外耳道冲洗；9）雾化操作；10）锁骨下静脉置管护理；11）皮下注射：上臂三角肌下缘注射、腹部胰岛素注射；12）肌肉注射：上臂三角肌注射、臀大肌注射、骨外侧肌注射；13）造瘘口护理；14）保留灌肠、不保留灌肠操作；15）创伤的评估及护理，消毒、清创、止血、换药、缝合、包扎操作；16）糖尿病足护理；17）替换试褥疮分期评估及护理，提供四期模块：淤血红润期、炎性浸润期、浅度溃疡期、坏死溃疡期；18）温水擦浴、更衣、洗头、洗脸操作。 | 1 | 40000 |
| 48 | 复苏模拟人 | 包括1具无线成人模拟病人、1台无线平板控制器以及1台无线模拟病人监护仪。成年人体格外观，皮肤及组织的触摸感需接近正常人体的触摸感，需有明确的胸部骨性标志。肺部可更换，容易拆卸。导师透过平板电脑关闭气道以模拟气道阻塞。教师也可利用遥控器对自主呼吸进行操控，遥控器让导师可更灵活控制模拟培训的进行。 气道参数可设定，如呼吸率，气道打开与否，氧气提供，自主呼吸等。静脉注射手臂，可进行手背静脉，头部静脉，正中静脉，贵要静脉注射。可测量血压。可进行除颤。脉搏可调整，弱、正常、强，脉搏会根据血压的改变而改变。 呼吸音、心音等声音均能设定。心律可设定。心电图可编辑。 | 1 | 80000 |